| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Waschküche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Waschküche UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Waschküche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Küche EG Kachelofen | Kachelofen | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Estrich DG Boden | Boden | Asbestzement |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |