| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Waschküche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-5 | gesamtes Haus UG - DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Treppenhaus/ Gang UG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Treppenhaus/ Gang UG - OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Küche EG Wand |  |  |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Estrich DG Brandschutz unter Beleuchtung | Brandschutz unter Beleuchtung | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-18 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-19 | gesamtes Haus UG - DG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-20 | Fassde EG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |