| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | gesamtes Haus OG - EG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Gang / Treppenhaus OG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | WC OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | WC / Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Terrasse OG -EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Küche / Gang/ Wohnzimmer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Dusche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-16 | Küche EG Boden | Boden | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-17 | Dusche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-18 | Dusche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-19 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-20 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-21 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-22 | Schlafzimmer EG Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-23 | Bad UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-24 | Bad UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-25 | Bad UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-26 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-27 | gesamtes Haus OG - UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-28 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-29 | Garage UG Decke | Decke | Putz |  |  | Unter Putz Leichbauplatten | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-30 | Fassade UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-31 | Fassade UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-32 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-33 | Gartenhaus EG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-34 | Gartenhaus EG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-35 | Fassade DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-36 | Dach DG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |