| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Küche EG Boden | VM-16 LAP Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Wohnzimmer EG Kachelofen | VM-20 Faserzement Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Keller UG Elektrotableau | VM-26 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | gesamtes Haus OG - UG Fallrohr | VM-27 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Gartenhaus EG Wand | VM-33 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |