| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Wohnzimmer EG | Kachelofen | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG | Brandschutzklappe | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |