| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Boden |  | MaP-3 MaP-11 MaP-22 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-8 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-9 MaP-12 MaP-15 MaP-16 MaP-19 MaP-24 MaP-26 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-5 MaP-6 MaP-10 MaP-17 MaP-18 MaP-21 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Verputz Ceminée |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Plattenkleber Cheminée |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Schnur Cheminée |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Faserzement Unterdach |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Tableau und Fallrohr neueren Jahrgangs |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |