| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | gesamtes Haus DG - UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Gang EG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Bad / WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Bad / WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Bad / WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Bad / WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Wohnzimner EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Alle Zimmer / Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | gesamter Keller UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Heizraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-17 | Waschküche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-18 | Fassde DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-19 | Fassade EG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-20 | Treppenhaus gesamter Keller UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-18 |  |