| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OG Zimmer Wand |  |  |  |  |  |  | VB-2 |  |
| VM-1 | UG Garage Wand | Fenster | Glasstein |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | UG Garage Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | UG Aufenthalt Boden | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | UG Aufenthalt Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | UG Aufenthalt Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | UG Gang Boden | Boden | Bodenanstrich |  |  |  | PCB | MaP-6 |  |
| VM-7 | EG Gang Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | EG Gang Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | EG Gang Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | EG Gang Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-11 | OG Gang Wand | FZ Rohr | Fallrohr |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-12 | OG Laube Boden | Boden | KMF |  |  |  | KMF | VB-3 |  |
| VM-13 | DG Treppe Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | DG Treppe Wand | Trog | Blumenkiste |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-15 | EG Gang Decke | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |