| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang UG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-2 | Gang UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Gang / Treppenhaus UG - EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Dusche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | WC EG Decke / Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Garage EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-3 | Fassade UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-4 | Gang / Treppenhaus UG - EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Dusche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-4 | Garage EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-5 | gesamtes Haus UG- DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-6 | Heizraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | Heizraum UG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-10 | Dusche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-10 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-11 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-11 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-13 | Bad EG gesamter Raum | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-14 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-15 | Küche EG gesamte Küche | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-16 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |