| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Treppenhaus UG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer / Küche / Gang 1.OG links Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Bad 1. OG links Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer / Küche / Gang 1.OG rechts Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer 1. OG rechts Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-1 | Bad 1. OG rechts Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-1 | Bad EG rechts Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer / Küche / Gang EG rechts Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer EG rechts Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-1 | Fassade EG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-2 | Treppenhaus UG- DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Bad 1. OG links Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer / Küche / Gang 1.OG rechts Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer 1. OG rechts Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | Bad 1. OG rechts Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-2 | Bad EG rechts Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer / Küche / Gang EG rechts Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer EG rechts Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-3 | Küche 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Bad 1. OG links Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Küche 1. OG rechts Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Bad 1. OG rechts Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-3 | Bad EG rechts Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-4 | Treppenhaus UG- DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer / Küche / Gang 1.OG links Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | gesamte Wohnung 1. OG links Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Küche / Bad 1. OG rechts Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer / Küche / Gang 1.OG rechts Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-6 | gesamte Wohnung EG rechts Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-8 | Bad 1. OG links Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-9 | Fensterrahmen UG - DG Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-10 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-11 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |