| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Dusche DG Wand | VM-7 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Bad DG / rechts Wand | VM-18 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Dusche 202 2. OG Wand | VM-21 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Dusche 207 2. OG Wand /Boden | VM-23 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Schlafzimmer 207 2. OG Wand / Decke | VM-24 Putz Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Bad 101 1. OG Wand / Boden | VM-25 Plattenkleber Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Bad 1. OG Wand / Boden | VM-27 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Küche 1. OG Wand | VM-30 Plattenkleber wand |  |  |  | Asbest: |