| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche,Eingang,Wohnzimmer,Bad EG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Sitzplatz EG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Bad OG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-1 | Waschküche UG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-2 | Küche EG | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad EG | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Bad OG | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Wohnbereich EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Bad EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Zimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Treppe EG-OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-3 | Treppe und Gang UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-3 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-4 | Eingang EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Wohnbereich EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Bad EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Gang OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-4 | Bad OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-4 | Bad OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-4 | Treppe und Gang UG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-5 | Wohnbereich EG | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer EG | Ceminée | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer EG | Cheminée | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG | Cheminée | Schnur |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-10 | Estrich DG | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-11 | Waschküche UG | neueren Jahrgangs | Tableau und Fallrohr |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |