| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EG Küche 2 Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-20 |  |
| VM-1 | DG Dach Stall | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | DG Dach Haus | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | UG Stall Decke | Elektrolampe | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | UG Stall Wand | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | UG Stall Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | EG Dusche WC Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-5 | DG Dach Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-6 | UG Haus Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | EG Küche Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | OG Zimmer Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-7 | UG Haus Wand | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-8 | UG Haus Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | UG Haus Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-8 | EG Küche Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | EG Dusche WC Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-8 | EG Gang Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-8 | OG Bad Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-9 | UG Haus Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-9 | EG Küche Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-9 | EG Dusche WC Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-10 | UG Haus Boden | FZ | Oelofen |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-11 | EG Küche Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-11 | EG Dusche WC Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-11 | OG Zimmer Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-12 | EG Küche 2 Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-12 | OG Gang Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-13 | EG Stube Kachelofen | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-14 | OG Zimmer Elektroofen | Elektroofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-15 | OG Zimmer Boden | Teppich | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-16 | OG Gang Boden | Sockelleiste | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-17 |  | Sicherungskasten | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-18 | DG Dach Haus | Unterdach | KMF |  |  |  | KMF | VB-6 |  |
| VM-19 | UG Haus Garage | Türaufdoppelung | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |