| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Heizraum UG Elektrotableau | VM-12 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Heizraum UG Rohreinführung | VM-6 Asbestschnüre Rohreinführung |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-9 Faserzement Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Estrich DG Wand | VM-10 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Estrich DG Unterdach | VM-10 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |