| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | WC DG Boden | VM-1 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | WC DG Wand | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Gang / Schlafzimmer DG Boden | VM-3 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Schlafzimmer DG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Gang / Treppenhaus DG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Gang / Treppenhaus OG Boden | VM-1 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Gang OG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Schlafzimmer rechts OG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Schlafzimmer OG Decke | VM-6 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Schlafzimmer OG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Bad OG Wand | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Bad OG Decke | VM-6 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Bad OG Boden | VM-3 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Gang / Schlafzimmer OG Boden | VM-3 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Treppenhaus EG-OG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Treppenhaus EG-OG Decke | VM-6 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Treppenhaus EG-OG Boden | VM-1 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Gang EG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Wohnzimmer / Küche /Gang EG Boden | VM-1 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Wohnzimmer EG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Cheminée EG Asbestschnüre | VM-7 Asbestschnüre Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Wohnzimmer EG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Wohnzimmer EG Decke | VM-6 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Küche EG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Küche EG Decke | VM-6 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-27 | Küche EG Wand | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-28 | Wintergarten EG Boden | VM-1 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-29 | Dusche EG Wand | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-30 | Treppenhaus UG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-31 | Gang / Treppenhaus UG Boden | VM-1 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-32 | Dusche UG Wand | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-33 | Fassade EG- DG | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |