| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | WC DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Gang / Treppenhaus OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | Treppenhaus EG-OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer / Küche /Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-1 | Wintergarten EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-1 | Gang / Treppenhaus UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-2 | WC DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-2 | Dusche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-2 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-3 | Gang / Schlafzimmer DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Bad OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Gang / Schlafzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Gang / Treppenhaus DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Gang OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer rechts OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Treppenhaus EG-OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Cheminée | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-4 | Treppenhaus UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-4 | Fassade EG- DG | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-6 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | Treppenhaus EG-OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-6 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-7 | Cheminée EG Asbestschnüre | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |