| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-6 MaP-17 MaP-19 MaP-28 MaP-31 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-11 MaP-27 MaP-29 MaP-32 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Klebstoffe Boden |  | MaP-3 MaP-13 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Putz Wand |  | MaP-4 MaP-5 MaP-7 MaP-8 MaP-10 MaP-15 MaP-18 MaP-20 MaP-22 MaP-23 MaP-25 MaP-30 MaP-33 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-6 | Putz Decke |  | MaP-9 MaP-12 MaP-16 MaP-24 MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Asbestschnüre Cheminée |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |