| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Dachzimner DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Treppenhaus DG-UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer / Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-1 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Dachzimner DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Treppenhaus DG-UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Bad OG Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer / Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Garage EG Wand / Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-4 | Dusche DG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Bad OG Wand | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Keller / Waschküche UG Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Garage EG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-4 | WC EG Wand / Decke | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Heizraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |