| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Balkon 1. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Wohnzimner 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Gang 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Küche 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Reduit 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Wohnzimner 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Gang / Küche 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Bad / WC 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |