| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer und Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Zimmer und Gang OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Bad OG | Decke | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer EG | Brandschutz | Schnur |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-7 | Treppe EG | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-9 |  |
| VM-8 | Unterdach DG |  | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-9 | Dach Schäune und Holzunterstand | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-10 | Gesamtes Geschoss OG | Bodenbeläge | bituminöser Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |