| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Treppenhaus OG Elektrotableau |  |  |  |  |  |  | VB-2 |  |
| VM-1 | Dusche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Schlafzimner OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Treppenhaus / Gang OG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | Küche / Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-1 | Dusche / Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-1 | Garage UG Wand / Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-1 | Fassade EG -DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-1 | Sockel EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | Dusche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Schlafzimner OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Treppenhaus / Gang OG - UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Dusche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Keller UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-5 | Treppenhaus / Gang OG - UG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-6 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-7 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |