| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Treppenhaus / Gang / Esszimmer EG - UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | Dusche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Wohnzimner / Esszimmer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-1 | Balkon EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Treppenhaus / Gang / Esszimmer EG - UG Sockel | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Dusche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-2 | Balkon EG Sockel | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Treppenhaus / Gang EG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Wohnzimner / Esszimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Heizraum / Hobyraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-3 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer / Küche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-3 | Fassade UG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-4 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Treppenhaus / Gang EG - UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Dusche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer / Küche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | alle Schlafzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-6 | Heizraum / Hobyraum UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-21 |  |
| VM-6 | Waschküche UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-23 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-9 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-9 | Heizraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Heizraum UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-10 | Waschküche UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-11 | Waschküche UG Lavabo | Lavabo | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-11 | Garage UG Lavabo | Lavabo | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-12 | Garage UG Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-13 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-14 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |