| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Dachstock DG | Konstruktions-und Verkleidungsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-2 | Zimmer DG | lose | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Zimmer DG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Treppe zu DG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | diverse Fundorte alle Stockwerke | einglasige Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Zimmer DG | Kamin | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Stockwerk 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Stockwerk EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-7 | Stockwerk 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Küche EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | Küche 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | WC/Bad Zwischenstock | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-9 | Bad 1.OG |  | nicht untersucht |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-10 | diverse Fundorte alle Stockwerke | zweifach verglaste Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-12 | Gang und Zimmer EG | Elektrospeicheröfen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |