| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Wohnbereich und Zimmer EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Wohnbereich und Zimmer EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Bad EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Bad EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Wohnbereich und Zimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Bad EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Küche und Zimmer EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |