| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Decke |  | MaP-1 MaP-5 MaP-9 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-7 MaP-10 MaP-11 MaP-12 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Teppichkleber Teppich/Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Fenster Kitt Fenster |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Putz Kamin |  | MaP-3 | Quantität: |  |
| VM-10 | Faserzement Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Faserzement Türblatt |  | VB-2 | Quantität: 2 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 1.60 m² | Asbest: Bestätigt |