| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Garage UG | Decke, Wand | Dämmplatte |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Garage UG | Dämmplatte Decke, Wand | Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |