| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Unterdach | VM-10 Faserzement Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Ganzes Haus UG-DG Fallrohr | VM-11 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Badezimmer/WC OG Wand | VM-12 Fliesenkleber Boden/Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Schlafzimmer Links OG Wand | VM-13 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | WC/Küche EG Wand / Decke / Boden | VM-17 Putz / Fliesenkleber Boden/Decke/Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Keller Eingang UG Decke/Boden/Wände | VM-18 Putz Decke / Wand |  |  |  | Asbest: |