| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Dachstock DG | VM-1 behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel : |
| VB-2 | Zimmer DG | VM-2 LAP lose |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Bad 1.OG | VM-9 nicht untersucht |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Gang und Zimmer EG | VM-12 LAP Elektrospeicheröfen |  |  |  | Asbest: |