| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Dachstock DG | Konstruktions-und Verkleidungsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-2 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Küche EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Esszimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Gang EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Fassaden UG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-5 | Esszimmer EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Gang EG | obere Lage | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-7 | Gang EG | untere Lage | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-7 | Zimmer EG | untere Lage | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-9 | Heizraum UG | Kamin | Rohrummantelung |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-10 | Heizraum UG | Elektrokasten | Lap / Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-11 | Heizraum UG | Brandschutztüre | LAP / Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-12 | Tür zu Tankraum UG |  | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Keller UG | alte Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Dach DG | Dichtung | Dachpappe |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |