| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Schlafzimmer OG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Schlafzimmer OG Decke | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | alle Räume OG Boden | VM-4 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Treppenhaus OG-UG Wand | VM-5 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Treppenhaus OG-UG Decke | VM-6 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Küche EG Wand | VM-8 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Küche EG Decke | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Küche EG Wand | VM-5 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche EG Boden | VM-4 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Gang EG Boden | VM-9 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Badezimmer/WC EG Wand | VM-10 |  |  |  |  |
| MaP-12 | Badezimmer/WC EG Boden | VM-9 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Badezimmer/WC EG Wand | VM-8 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Badezimmer/WC EG Decke | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Wohnzimmer EG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Wohnzimmer EG Decke | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Gang/Waschküche UG Boden | VM-11 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  |  |  |
| MaP-18 | Waschküche UG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Fassade EG-DG Fassade | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Anbau Sitzplatz EG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |