| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-2 | Unterdach DG Unterdach | VM-7 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |