| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Nebenstube EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Treppenhaus / Gang UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-1 | Waschküche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-1 | Küche rechts / WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-1 | Bad rechts EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-1 | Heizraum EG Wand / Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-1 | Küche rechts OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer links OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-1 | Keller rechts UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-1 | WC / Dusche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-1 | Fassade UG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-1 | Fassade UG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-2 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Treppenhaus / Gang UG - DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | Waschküche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | Küche rechts EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-2 | Bad rechts EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-2 | Küche / Gang UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Küche rechts EG Sockel | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-3 | Küche rechts EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-3 | Bad rechts EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-3 | Bad rechts OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-3 | Küche rechts OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-3 | Küche links OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-3 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-4 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Treppe / Küche rechts EG- OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-4 | Waschküche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Küche rechts / Bad / WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-4 | Dusche links OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-4 | WC UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-6 | gesamtes Haus UG- DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-11 | Heizraum EG Heizung | Heizung | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-12 | Treppenhaus / Gang UG - DG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-12 | Waschküche EG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-12 | Dusche links OG Wand | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-12 | Küche links OG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-12 | Weinkeller UG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-13 | Waschküche EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-13 | Treppenhaus / Gang OG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-14 | Estrich rechts DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-15 | Küche UG Wand / Boden | Boden / Wand | Plsttenkleber |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-16 | gesamtes Haus UG- DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-17 | Fassade UG-DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-18 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-19 | WC / Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-20 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |