| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-10 Asbestschnüre Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Heizraum EG Heizung | VM-11 Flachdichtung Heizung |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Waschküche EG Elektrotableau | VM-13 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Treppenhaus / Gang OG Elektrotableau | VM-13 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Estrich rechts DG Unterdach | VM-14 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Küche UG Wand / Boden | VM-15 Plsttenkleber Boden / Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | gesamtes Haus UG- DG Fallrohr | VM-16 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |