| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Schlafzimmer OG Decke | VM-1 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Schlafzimmer OG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Ganzes Haus DG-UG Kamin | VM-9 Putz Kamin |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Treppenhaus OG-EG Gang | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Treppenhaus EG Gang | VM-1 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | WC EG Boden | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | WC EG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | WC EG Wand | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | WC EG Decke | VM-1 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Wohnzimmer EG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche EG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Gesamter Keller UG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Gesamter Keller UG Decke | VM-1 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Fassade EG Anbau WC/Dusche | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |