| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Badezimmer/WC OG Decke | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer Mitte OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Treppenhaus/Gang OG-UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Büro UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | Heizungsraum UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-1 | Garage EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-1 | Fassade Haus/Garage EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-1 | Sockel EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | Badezimmer/WC OG Wand | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer Mitte OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Treppenhaus/Gang OG-UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Büro UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | Garage EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Gang EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Sitzplatz EG Sitzbank | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-10 | Estrich DG Unterdach | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-11 | Ganzes Haus UG-DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-12 | Badezimmer/WC OG Wand | Boden/Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-13 | Schlafzimmer Links OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-14 | Reduit EG Cushio Vinyl | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-15 | Reduit EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-16 | Eingang EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-17 | WC/Küche EG Wand / Decke / Boden | Boden/Decke/Wand | Putz / Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-18 | Keller Eingang UG Decke/Boden/Wände | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |