| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | WC/Dusche OG Boden/ Wand | Boden | Cushio Vynil |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer OG Decke | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Küche OG Decke | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Badezimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | Treppenhaus EG-OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Waschküche UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-6 | Küche OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Badezimmer OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-7 | Küche/ Esszimmer/ Treppenhaus OG-EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-8 | Badezimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-8 | Treppenhaus EG-OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-9 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | Asbest Karton |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | Schopf EG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |