| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Cushio Vynil Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Klebstoffe Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Verputz Wand |  | MaP-4 MaP-7 MaP-10 MaP-12 MaP-14 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Verputz Decke |  | MaP-11 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Asbest Karton Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Faserzement Dach |  | VB-3 | Quantität: 20 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 16.00 m² | Asbest: Bestätigt |