| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Fassade EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Zimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Radiatirennischen EG | Aussenwand | Korkdämmung |  |  |  | PAK | MaP-6 |  |
| VM-6 | Küche und Terrasse EG |  | sämtlicher Einbau nach 1990 |  |  |  | Divers | VB-1 |  |
| VM-7 | Zimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | WC EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-7 | Wohnbereich EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-8 | WC EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-8 | Eingang EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-9 | WC EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Eingang EG | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-10 | Zimmer EG | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-11 | Eingang EG | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-11 | Zimmer EG | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |