| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Waschküche UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-2 | Fassade EG-DG Fassade | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-2 | Anbau Sitzplatz EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Badezimmer/WC EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | alle Räume OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Treppenhaus OG-UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-6 | Treppenhaus OG-UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Unterdach DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-8 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Badezimmer/WC EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-9 | Gang EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-9 | Badezimmer/WC EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-10 | Badezimmer/WC EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-11 | Gang/Waschküche UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-17 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |