| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-5 MaP-16 MaP-19 MaP-21 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-6 MaP-9 MaP-12 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Plattenkleber Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  |  | Quantität: |  |
| VM-5 | Cushio Vinyl Wand |  | MaP-3 MaP-11 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Cushio Vinyl Boden |  | MaP-4 MaP-7 MaP-10 MaP-16 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Klebstoffe Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Kork Wand/ Decke |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement Fallrohr |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Faserzement Wand |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |