| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Garage UG wand | VM-1 putz wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Garage Gross/klein UG Fenster/Garagentor | VM-20 Fensterkitt EG OG |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Garderobe UG Boden | VM-5 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Garderobe UG Decke | VM-10 Leichtbauplatten Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Garderobe UG Sockel | VM-4 Plattenkleber wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Garderobe UG Wand | VM-4 Plattenkleber wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Garderobe UG Wand | VM-1 putz wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Garage Gross UG Wand | VM-1 putz wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Garage Gross UG Decke/Wand | VM-13 Kork Isolation Decke/Wand |  |  |  | PAK: |
| MaP-10 | Aussenareal EG Bodenbelag | VM-14 Teerbelag Boden |  |  |  | PAK: |
| MaP-11 | Fenster EG Fenster | VM-2 Fenster Kitt Fenster |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Eingang Halle EG Boden | VM-15 Holzzement Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Fensterrahmen UG-OG Rahmen | VM-16 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Fassade UG-OG Wand | VM-1 putz wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | WC EG Wand | VM-4 Plattenkleber wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Verkaufsraum EG Boden | VM-6 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | WC Ladenlokal EG Wand | VM-4 Plattenkleber wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Verkaufsraum EG Wand | VM-1 putz wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Pausenraum EG Decke | VM-19 Leichtbauelemente Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Treppenhaus/Gang EG Boden | VM-6 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Eingang OG Wand | VM-1 putz wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | WC Damen/Herren OG Wand | VM-21 Plattenkleber WC OG |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Treppenhaus/Gang EG/OG Fenster | VM-20 Fensterkitt EG OG |  |  |  | Asbest: |
| VB-10 | Verkaufsraum EG Elektrotableau | VM-11 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |