| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Waschküche UG Fallrohr | VM-7 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Heizraum UG Elektrotableau | VM-6 Faserzement Eletrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Heizraum UG Türblatt | VM-5 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Estrich OG Elektrotableau | VM-10 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Estrich OG Decke | VM-12 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |