| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | gesamter Keller UG Türblatt | VM-6 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Heizraum UG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | gesamter Keller UG Boden | VM-7 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  |  | PCB: |
| MaP-4 | Keller Abteil UG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Treppenhaus UG - DG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | WC / Dusche EG /OG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | WC / Dusche EG /OG Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Küche EG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Wohnzimmer EG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | gesamte Wohnung EG Boden | VM-8 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Schlafzimmer OG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Schlafzimmer OG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Wohnzimmer OG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Wohnzimmer OG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | gesamte Wohnung OG Boden | VM-8 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Gang OG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Gang OG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Küche OG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Küche OG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Küche OG Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Küche DG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Wohnzimmer DG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Wohnzimmer DG Chemineé | VM-9 Asbestschnur Chemineé |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Schlafzimmer DG Chemineé | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Fassade EG/DG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Sockel EG Sockel | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-27 | Garage EG Dach | VM-10 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |
| MaP-28 | Garage EG Wand / Decke | VM-11 Faserzement Wand / Dach |  |  |  | Asbest: |
| MaP-29 | Gartenhaus EG Dach | VM-10 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |