| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Schlafzimmer DG Boden | VM-4 (elastische) Bodenbeläge Boden | JG. 2021 |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Alle Schlafzimmer / Gang DG Wand | VM-5 Putz Wand | Bauherr selber erstellt mit Sand, Kalk , Zement |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Wohnzimmer / Gang EG Boden | VM-6 Plattenkleber Boden | JG. 2013 |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-7 Plattenkleber Wand | Gem. Cheminée Bauer kein Asbest verwendet |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Küche EG Wand / Boden | VM-8 Plattenkleber Wand / Boden | JG 2013 |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Alle Räume EG Wand | VM-9 Putz Wand | Bauherr selber erstellt mit Sand, Kalk , Zement |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Bad EG Boden/ Wand / Decke | VM-11 Plattenkleber Wand / Boden | JG 2014 |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Schlafzimmer UG Boden | VM-14 (elastische) Bodenbeläge Boden | JG 2015 |  |  | Asbest: |
| VB-10 | Küche UG Wand | VM-15 Plattenkleber Wand | JG 2015 |  |  | Asbest: |
| VB-11 | Anbau UG Alle Räume | VM-16 Putz Wand | JG 2017 |  |  | Asbest: |
| VB-12 | Alle Räume UG Wand | VM-17 Putz Wand | Bauherr selber erstellt mit Sand, Kalk , Zement |  |  | Asbest: |
| VB-13 | Waschküche UG Wand | VM-20 Plattenkleber Wand | JG 2002 |  |  | Asbest: |
| VB-14 | Waschküche UG Wand | VM-21 Asbestkarton Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-15 | Waschküche UG Wand | VM-22 Putz Wand | Keine Belastungen |  |  | Asbest: |
| VB-16 | Luftschutz Raum UG Wand | VM-23 Putz Wand | Keine Belastungen |  |  | Asbest: |
| VB-17 | Keller 1. UG Wand | VM-24 Putz Wand | Keine Belastungen |  |  | Asbest: |
| VB-18 | Fassade DG/ OG / EG / UG Wand | VM-26 Putz Wand | Vor Ort vom Maurer erstellt mit Sand, Kalk , Zement |  |  | Asbest: |