| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Dusche EG Wand / Boden | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Treppenhaus / Gang EG/UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer / Esszimmer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Gang / alle Zimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Gang/ Treppenhaus OG/ UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer / Esszimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-6 | Dusche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer / Esszimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer / Esszimmer EG Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-8 | Wohnzimmee EG Chemineé | Chemineé | Asbestschnur |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |