| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Treppenhaus / Gang UG/ OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-1 | gesamtes OG OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-1 | Fassade EG/DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-1 | Sockel EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-2 | Waschküche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Waschküche UG Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | Treppenhaus / Gang UG/ OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-3 | Küche EG Sockel | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | WC EG Sockel | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-4 | Küche / Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-5 | Heizraum UG Türblatt | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-6 | Heizraum UG Elektrotableau | Eletrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Waschküche UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-8 | Heizraum UG Rohrummantellung | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-9 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-9 | gesamtes OG OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-10 | Estrich OG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-11 | gesamtes Haus OG/ UG Boden | Boden | Schlacke |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-12 | Estrich OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |