| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Schlafzimmer OG Unterdach | VM-3 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Gang UG Elektrotableau | VM-9 Asbest Karton Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Schopf EG Dach | VM-10 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |