| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Räucherofen DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Bad OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Tteppenhaus / Gang DG/UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-1 | WC EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-1 | Gesamter Keller UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-1 | Sockel UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-1 | Fassde EG / DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-2 | Bad OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Tteppenhaus / Gang DG/UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | WC EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-2 | Gesamter Keller UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-3 | Bad OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Küche / Gang / WC EG Sockel | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | Waschküche UG Wand/ Boden | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-4 | Küche / Gang / WC EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-6 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-7 | geamtes Haus DG/ UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-8 | Estrich Räucherofen Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-9 | Räucherofen DG Räucherofen | Räucherofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Bad OG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-10 | Postschalter EG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-11 | geamtes Haus DG/ UG Boden | Boden | Schlake |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-12 | Postschalter / Gang EG Wand | Brandschutz | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-13 | Küche EG Heizofen | Heizofen | Asbestschüre |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-14 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-15 | Waschküche UG Waschbecken | Waschbecken | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-17 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |