| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Unterdach | VM-6 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | geamtes Haus DG/ UG Fallrohr | VM-7 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Estrich Räucherofen Decke | VM-8 Faserzement Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Räucherofen DG Räucherofen | VM-9 Faserzement Räucherofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Postschalter / Gang EG Wand | VM-12 Faserzement Brandschutz |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Küche EG Heizofen | VM-13 Asbestschüre Heizofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Wohnzimmer EG Kachelofen | VM-14 Faserzement Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Waschküche UG Waschbecken | VM-15 Faserzement Waschbecken |  |  |  | Asbest: |