| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fenster Kitt Fenster |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |